## Slide 1
电子指南针设计实验
国家级物理实验教学示范中心/西安交通大学

## Slide 2
实验背景
00
四大发明广场的指南针
手机APP中的指南针
霍尔效应传感器
各项异性磁阻传感器
巨磁电阻传感器
隧道磁电阻传感器

## Slide 3
实验原理
01
霍尔（E.H.Hall，1855—1938）
1879年，霍普金斯大学的研究生霍尔在研究载流导体在磁场中所受力的性质时发现，在垂直于电流和磁场的方向上会产生电势差。（图片来源于网络）

## Slide 4
实验原理
01
地球是一个天然磁场
磁感线在近地面可以近似认为与地面平行
地磁南北极与地理的南北极刚好相反
地磁南北极与地理南北极轴线有一个夹角
地磁场示意图（图片来源于网络）
传感器测磁场大小
计算磁场方位角
根据地磁分布图角度修正
得到地理方位角

## Slide 5
实验原理
01
磁场方位角及坐标系

## Slide 6
实验设计
02
实验设计的目标：
测出每个不同方向处的磁感应强度值
通过磁感应强度计算此时的磁方位角
修正磁方位角到地理方位角

## Slide 7
实验设计
02
①
④
③
②
磁感应强度测量及地理方位角校准

## Slide 8
实验设计
02
磁传感器坐标系确定：轴磁力计数值变化最小，说明旋转轴为轴

## Slide 9
实验设计
02
轴永远是手机前面
朝东北方向
朝东南方向

## Slide 10
实验设计
02
轴永远是手机前面
朝西南方向
朝西北方向

## Slide 11
实验设计
02
测量原始数据
手机测试界面

## Slide 12
实验步骤与操作要求
03
通过旋转手机角度，在phyphox的磁力计功能上观察三个方向值的变化规律，标定手机的轴、轴和轴；
找一个空旷的（这很重要）尽量没有磁干扰的地方，使用指南针的角度功能，每间隔15°（间隔可以更密，但手要稳）测量一次磁感应强度值；

## Slide 13
实验步骤与操作要求
03
3. 将测试完成的数据通过微信导出保存为excel格式；
4. 挑选每个方位角下的数据点（可以多选进行取平均，但不强制要求），计算出磁方位角，修正后得到地理方位角
5. 画出方向磁感应强度随方位角的分布图以及地磁场的圆分布规律图

## Slide 14
测量原始数据（部分）
方位角 | Bx | By | 磁方位角 | 地理方位角
0 | 2.3218 | 20.08 | 6.5956921 | 2.27899209
15 | -4.2097 | 18.155 | -13.05496 | 17.3716612
30 | -10.047 | 16.105 | -31.95787 | 36.2745698
45 | -14.802 | 12.608 | -49.57498 | 53.8916764
60 | -18.673 | 7.9439 | -66.95446 | 71.2711606
75 | -22.621 | 2.3564 | -84.05315 | 88.3698474
90 | -23.231 | -3.0309 | 82.566974 | 101.749726
105 | -22.622 | -8.9761 | 68.357218 | 115.959482
120 | -21.282 | -14.845 | 55.103455 | 129.213245
135 | -18.117 | -20.177 | 41.920167 | 142.396533
150 | -13.311 | -24.422 | 28.59203 | 155.72467
165 | -9.3106 | -26.663 | 19.248734 | 165.067966
180 | -3.7536 | -28.743 | 7.4400531 | 176.876647
195 | 3.2118 | -30.022 | -6.106308 | 190.423008
210 | 9.3679 | -28.175 | -18.3916 | 202.708304
225 | 15.455 | -24.239 | -32.52182 | 216.838522
240 | 19.367 | -19.839 | -44.31068 | 228.627384
255 | 23.09 | -14.311 | -58.20965 | 242.526349
270 | 24.217 | -8.3038 | -71.07325 | 255.389948
285 | 23.962 | -0.5721 | -88.63226 | 272.948963
300 | 22.709 | 5.286 | 76.896473 | 287.420227
315 | 18.205 | 10.33 | 60.427257 | 303.889443
330 | 13.179 | 15.734 | 39.949799 | 324.366901
345 | 7.5471 | 17.217 | 23.670894 | 340.645806
360 | 1.2339 | 17.667 | 3.9952686 | 360.273214
Time (s) | Magnetic Field x (µT) | Magnetic Field y (µT) | Magnetic Field z (µT) | Absolute field (µT)
0.002125333 | 2.65780282 | 19.90342712 | -42.14871979 | 46.6875241
0.017081333 | 2.844195843 | 20.0574646 | -42.1175766 | 46.73629847
0.027051333 | 2.595730543 | 20.25057983 | -42.0727005 | 46.76468676
0.037022333 | 2.46881938 | 20.04660034 | -41.96637726 | 46.57400643
0.046992333 | 2.682839155 | 20.02433777 | -42.0582962 | 46.65910424
0.056962333 | 2.956307411 | 19.94151306 | -41.70568085 | 46.3224299
0.066933333 | 3.022917509 | 19.9602356 | -42.19411469 | 46.77491154
0.076903333 | 2.732941866 | 19.86334229 | -42.16378021 | 46.68838935
0.086874333 | 2.714117765 | 19.74443054 | -41.68839264 | 46.20747833
0.096844333 | 2.749815226 | 20.07952881 | -42.09798431 | 46.72247044
0.106814333 | 2.804512501 | 19.95581055 | -42.24340057 | 46.80389468
0.116785333 | 2.906512499 | 19.99055481 | -42.17305756 | 46.76148928
0.126755333 | 2.787554741 | 20.14123535 | -42.50550079 | 47.11854646
0.136726333 | 2.771502018 | 20.08184814 | -42.21471405 | 46.82994694
0.146696333 | 2.772161961 | 20.15438843 | -42.28308868 | 46.92274335
0.156666333 | 2.807226658 | 20.0063324 | -42.32923126 | 46.90306682
0.166637333 | 2.712445498 | 20.3112793 | -42.38329315 | 47.07705349
0.176607333 | 2.616393566 | 20.22207642 | -42.21569061 | 46.88221863
0.186578333 | 2.806786537 | 20.03338623 | -41.89455414 | 46.52277164
0.196548333 | 2.686907768 | 19.81869507 | -42.07849884 | 46.58970071
0.206519333 | 2.855968475 | 20.00564575 | -42.17459869 | 46.7662185
根据方位角提取的数据
计算得到
实验步骤与操作要求
03

## Slide 15
磁场的角分布图
磁场的圆分布规律
东北
东南
西南
西北
实验步骤与操作要求
03

## Slide 16
实验步骤与操作要求
03
6. 将所得到的测量方位角与手机指南针方位角进行对比，并拟合直线，验证直线斜率是否为1，对指南针设计结果进行评估

## Slide 17
实验思考与其他要求
04
1. 从你的测试数据中找3个不同的点，验证磁场强度的合成，并计算磁倾角的值；
2. 思考：从地磁场的圆分布规律图上能否评估出您的测试环境的磁干扰强度，并说明原因；
3. 拓展1：对和磁感应强度随角度的分布图进行正弦拟合，验证其相位差是否为90°，并分析其原因。
4. 拓展2：本实验中在改变方位角时如何设计能尽量手机沿传感器的z轴旋转？可思考分析后进行探索。
5. 要求：在校园做实验过程中请拍照留下你美妙的身影附到报告中

## Slide 18
附录
05
附标准磁偏角的查询：https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml#declination
参考文献：
[1]毛忠泉等，地磁场实验中测量装置的改进；
[2]陈惠敏，电子束磁聚焦法测量地磁场；
[3]苏学军等，电子自旋共振对地磁场的测量方法
[4]魏奶萍等，磁阻传感器测量地磁场的实验数据处理
[5]张霆等，地磁场测量及应用居家实验

## Slide 19
谢
谢
大
家
大学物理实验
西安交通大学/国家级物理实验教学示范中心