## Slide 1
例 1：图示正弦稳态电路，已知 ，
， ， 。
试求：
（1）支路电流 、 和 ； （2）电源发出的有功功率 。
正弦交流电路
解题要点与思路分析：
1、这个题相对比较简单，可以按照电路的基本分析方法求解；
2、求解时要注意交流电路必须用相量法，所以复数计算应该熟悉；
3、基本思路是先求出电路的总阻抗和总电流，然后再求解各分支电流。

## Slide 2
解：电路的总阻抗为
正弦交流电路
电路的总电流
计算出阻抗后就可以判断该电路的性质为纯电阻性

## Slide 3
可以利用分流公式求流过其它支路的电流
电源发出的有功功率为： P = US I1cosφ= 8 kW
正弦交流电路

## Slide 4
例2：电路如图所示，已知电感与电容为理想元件，电源电压为127V，f = 50 Hz，现测得电流 I = 0.41A，I1 = 0.6 A，电路的总功率P = 46 W。试求：
1.电路的功率因数；
2.电阻R 以及电感L 。
正弦交流电路
解题要点与思路分析：
1、根据已知条件可以直接求出功率因数；
2、求解电阻和电感时要先求出RL支路的阻抗，然后根据阻抗关系求解。

## Slide 5
电阻电感支路的阻抗
解：1.
2.
正弦交流电路

## Slide 6
例3：图示正弦交流电路中，已知I2=10A， 。
试求：电流I 及感抗XL ？
正弦交流电路
解题要点与思路分析：
3、再根据电压之间相量关系求出电感的电压，即可解得XL。
2、根据已知条件，可以先求出电压 和电流 ， 再求出总电流 和电源电压 的相量 ；
1、首先要选择好参考相量，一般来说选择已知量作参考；

## Slide 7
正弦交流电路
解：设 ，则
所以电压电流相量图为：
根据相量关系可得：
所以感抗为：

## Slide 8
正弦交流电路
解题要点与思路分析：
3、最后求功率和画出相量图。
例4：图示正弦稳态电路中，已知电流 ，AB两端电压
， ， ， 。
试求：（1）电压表和电流表的读数；（2）电源发出的有功功率；（3）画出电压 、 、 及电流 、 、 的相量图。
1、选择 为参考相量，即可求得各电流；
2、根据电压相量关系可以求出 、 ；

## Slide 9
正弦交流电路
解：(1)
设 ，则 。
所以电流表的读数为10 A
所以电压表的读数为141.4 V

## Slide 10
正弦交流电路
（2）电源发出的有功功率为
或者：
（3）相量图为

## Slide 11
正弦交流电路
解题要点与思路分析：
1、由于 ，所以电流之间构成等边三角形；
2、因为有 、所以 的有功分量相等；
例5：图示正弦稳态电路中，已知电源电压有效值为200V，频率50Hz，电源发出的有功功率为1.5kW， ，
。
试求：（1）设电压 ，画出各电压电流的相量图；（2）I、R、L、C 各为多少？
3、以电压 为参考相量可以画出相量图；
4、从相量关系可以解出电感和电容的值。

## Slide 12
正弦交流电路
解（1）设 ，则 滞后 ， 超前 。又因为三个电流构成等边三角形，加之有功分量相等，所以电流 与电压 同相，且与电压 同相。
（2）由上述分析可知电路为纯电阻性

## Slide 13
正弦交流电路
又因 ，所以
由
得
由
得

## Slide 14
结 束